附件1

冷库简易查验表

| 序 号 | 项 目 |  | 单 位 | 限制范围 | 查验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号规格 |  | / | 一致 |  |  |
| 2 | 结构型式 |  | / | 一致 |  |  |
| 3 | 总功率 |  | kW | 一致 |  |  |
| 4 | 公称容积 |  | m3 | 允许偏差≤2% |  |  |
| 5 | 压缩机 | 型号规格 | / | 一致 |  |  |
|  |  | 台数 | 台 | 一致 |  |  |
|  |  | 额定功率 | kW | 一致 |  |  |
| 6 | 冷凝方式 |  | / | 一致 |  |  |
| 7 | 除霜形式 |  | / | 一致 |  |  |
| 8 | 面板材料 |  | / | 一致 |  |  |
| 9 | 保温层 | 材料 | / | 一致 |  |  |
|  |  | 厚度 | mm | 允许偏差≤2% |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.按上表内容现场查验机具的参数和铭牌，并核测实物；

2.查验结果填写“一致”、“不一致”、“在偏差范围内”、“超过偏差范围”；

3.单项判定填写“合格”、“不合格”；

4.表中项目，只要有一项不合格的就综合判定为不合格。