果蔬烘干机简易查验表

| 序 号 | 项 目 |  | 单 位 | 限制范围 | 查验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格型号 |  | / | 一致 |  |  |
| 2 | 结构型式 |  | / | 一致 |  |  |
| 3 | 冷/热循环风机 | 数量 | 个 | 一致 |  |  |
|  |  | 电机功率 | kW | 一致 |  |  |
| 4 | 供热方式 | 类型 | / | 一致 |  |  |
|  |  | 数量 | 个 | 一致 |  |  |
| 5 | 烘干室容积 |  | m3 | 按各企业标准误差范围判定 |  |  |
| 综合判定 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.按上表内容现场查验机具的参数和铭牌，并核测实物；

2.查验结果填写“一致”、“不一致”、“在偏差范围内”、“超过偏差范围”；

3.单项判定填写“合格”、“不合格”；

4.表中项目，只要有一项不合格的就综合判定为不合格。