## Sheet1
江西省2019年农机新产品备案通过产品
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 生产企业 | 产品名称 | 产品型号 | 配置参数（依据企业备案申报书填写）
1 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 塑料膜连栋温室 | 江西省益晨农业温室科技有限公司 | 塑料膜连栋温室 | YCYLP-8-4-32 | 跨度：8m。主立柱：采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每开间主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
2 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 塑料膜连栋温室 | 江西惠泽科技有限公司 | 连栋塑料温室大棚 | HZWS-S-8-3 | 跨度：8米。主立柱：①跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;②钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：①跨度8m的采用≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管或≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管；②每个开间不少于2根；③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：①跨度8m的采用≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管或≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管；②每个端面不少于4根；③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：①跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；②钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；③每开间主立柱之间设置支撑杆；④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
3 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 塑料膜连栋温室 | 江西恒盈农业工程有限公司 | 塑料膜连栋温室大棚 | 13LWSG1B-8-3 | 跨度：8m。主立柱：采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m。侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每开间主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
4 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 塑料膜连栋温室 | 上饶市富农温室大棚有限公司 | 塑料膜连栋温室 | FNYLP-8-4-32 | 跨度：8m。主立柱：采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每开间主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
5 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 塑料膜连栋温室 | 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 | 塑料膜连栋温室 | LWSG1B-8-3 | 跨度:8m。主立柱:跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；③每开间主立柱之间设置支撑杆；④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
6 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 外遮阳塑料膜连栋温室 | 江西省益晨农业温室科技有限公司 | 外遮阳塑料膜连栋温室 | YCYLP-W-8-4-32 | 跨度：8m。主立柱：采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每开间主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm,箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×50mm，厚度≥6mm。外遮阳：遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。外遮阳架：外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质均不低于碳素结构钢Q235。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
7 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 外遮阳塑料膜连栋温室 | 江西惠泽科技有限公司 | 外遮阳塑料膜连栋温室大棚 | HZWS-S-W-8-3 | 跨度：8米。主立柱：①跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;②钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：①跨度8m的采用≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管或≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管；②每个开间不少于2根；③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：①跨度8m的采用≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管或≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管；②每个端面不少于4根；③钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：①跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；②钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；③每开间主立柱之间设置支撑杆；④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。外遮阳:遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。外遮阳架:外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质均不低于碳素结构钢Q235。卷膜机构:边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
8 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 外遮阳塑料膜连栋温室 | 江西恒盈农业工程有限公司 | 外遮阳塑料膜连栋温室大棚 | 13LWSG1B-8-3（外遮阳） | 跨度：8m。主立柱：采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m。侧面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；每开间主立柱之间设置支撑杆；材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。外遮阳：遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。外遮阳架：外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质均不低于碳素结构钢Q235。
9 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 外遮阳塑料膜连栋温室 | 上饶市富农温室大棚有限公司 | 外遮阳塑料膜连栋温室 | FNYLP-W-8-4-32 | 跨度：8m。主立柱：跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；③每开间主立柱之间设置支撑杆；④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。外遮阳：遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。外遮阳架：外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质均不低于碳素结构钢Q235。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
10 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 外遮阳塑料膜连栋温室 | 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 | 外遮阳塑料膜连栋温室 | LWSG1B-8-3（外遮阳） | 跨度：8m。主立柱：跨度8m的采用≥80mm×60mm×2.5mm热浸镀锌矩形钢管；开间4m;钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。侧面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个开间不少于2根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。端面副立柱：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管或≥30mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管；每个端面不少于4根；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。拱杆：跨度8m的采用≥Φ32×1.5mm热浸镀锌圆管,间距≤0.8m；钢管材质均不低于碳素结构钢Q235。顶部纵向拉杆：顶部设三道拉杆，材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，均不低于碳素结构钢Q235。天沟：冷弯成型，厚度≥2mm，采用热浸镀锌，表面镀锌层重量不低于GB/T 2518中Z275要求。材质不低于碳素结构钢Q235。肩高≥2m。侧面通风（裙边）高度≥1.2m。顶高≤6m。加强杆：①每20米，设置1组“×”形纵向斜拉加强杆；②拱杆与弦杆之间要设置支撑杆；③每开间主立柱之间设置支撑杆；④材料规格与拱杆一致，采用热浸镀锌，不低于碳素结构钢Q235。塑料薄膜：防老化防雾滴聚乙烯农膜，厚度≥0.12mm，正常使用寿命≥3年，采用大棚专用压膜线，压膜线顶部侧面用八字簧固定。基础：根据地质要求采用≥500mm×500mm×700mm水泥墩，预埋4个螺栓，螺栓规格M16，长度≥600mm，箍筋≥3道，连接钢板尺寸≥150mm×150mm，厚度≥6mm。外遮阳：遮阳率70%，外遮阳骨架立柱间距与连栋温室主立柱间距相同，棚顶以上0.5m处，采用不锈钢或尼龙托网线。外遮阳架：外遮阳幕梁、立柱采用≥60mm×40mm×2mm热浸镀锌矩形钢管，材质均不低于碳素结构钢Q235。卷膜机构：边侧和顶部采用手动或电动卷膜通风装置，带自锁装置。
11 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 江西惠泽科技有限公司 | 玻璃温室大棚 | HZWS-B-9.6-5.5 | 主体结构：文洛式结构；附属结构：配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温；主立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；侧立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m；端面立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；天沟：采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥4m；推拉门：采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求；覆盖材料：采用厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%；厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。
12 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 江西恒盈农业工程有限公司 | 玻璃阳光板连栋温室大棚 | 13LWBR1Z-12-4 | 主体结构:文洛式结构;附属结构:配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温；主立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；侧立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m；端面立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；天沟：采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥4m；推拉门：采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求；覆盖材料：采用厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%，厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。
13 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 江西裕盛农业发展有限公司 | 玻璃温室大棚 | YSVL-9.6-4.0 | 主体结构：文洛式结构；附属结构：配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温；主立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；侧立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m；端面立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；天沟：跨度采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥2m；推拉门：采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求；覆盖材料采用厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%，厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。
14 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 江西齐帝机械设备有限公司 | 玻璃温室大棚 | LWBR1B-10.8-4.0 | 主体结构:文洛式结构;附属结构:配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温;主立柱≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管;侧立柱≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m;端面立柱≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管;天沟：采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥4m;推拉门:铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求;覆盖材料:厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%，厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。
15 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 江西贝嘉实业有限公司 | 玻璃温室 | BJLWBRR-9.6-4.0 | 主体结构:文洛式结构;附属结构:配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温；主立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；侧立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m；端面立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；天沟：跨度采用镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥4m；推拉门：采用铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求；覆盖材料：采用厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%，厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。
16 | 设施农业设备 | 连栋温室设施设备 | 连栋温室结构（含基础、骨架、覆盖材料） | 玻璃温室 | 南昌泰富通用设备有限公司 | 玻璃温室大棚 | TFWSG1B-9.6-6 | 主体结构：文洛式结构；附属结构：配置天窗通风、外遮阳、内遮阳、侧开窗（侧移窗）、电气控制系统、风机湿帘降温；主立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；侧立柱：采用≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管,间距≤2m；端面立柱：≥120mm×60mm×3mm的矩形钢管；天沟：镀锌板冷弯成型，厚度≥3mm；肩高≥4m；推拉门：铝合金型材，满足作业机具进出温室高度与宽度要求；覆盖材料：厚度≥5mm的浮法玻璃,透光率≥90%，厚度≥8mm的阳光板，透光率≥80%。